План работ на 2014-2015год г.Суворов ул.Тульская д.4.

| Список работ | Периодичность | Срок для текущих и разовых работ | объем | Место проведения работ | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уборка земельного Участка: 1.Уборка мусора с придомовой территории. 2. Подметание придомовой территории. 3.Окашивание придомовой территории 4.Уборка снега у подъездов. | 2раза в неделю 2 раза в неделю По мере необходимости По мере необходимости | Вторник, пятница Вторник, пятница Июль-август 2015г |  | Г.Суворов ул.Тульская д.4. | Выполняется по графику Выполняется по графику |
| Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации 1.Укрепление и прочистка водосточных труб, колен и . Воронок. 2. Обслуживание вентканалов. 3.Остекление мест общего пользования. | 1 раз в год. 1 раз в год. По заявкам. | Август 2014г Июль 2015г. Июль 2014г Июль 2015г | 70 квартир 2куб.м. | Г.Суворов ул.Тульская д..4. | Выполнено Выполнено Выполнено |
| Аварийное обслуживание. | круглосуточно | По заявкам |  | Г.Суворов ул.Тульская д..4 | Выполнено 12 заявок на 1 декабря 2014г |
| Ревизия эл.сети. | 1 раз в год | июнь 2014г Январь 2015г |  | Г.Суворов ул.Тульская д.4. | Выполнено |
| Ревизия запорной арматуры и трубопроводов х/в, г/в канализации | 1 раз в год | Июль 2014г июнь 2015г |  | Г.Суворов ул.Тульская д. 4 | Выполнено |
| Ремонт мягкой кровли | По заявкам | Август 2014 | 20 м2 | Г.Суворов ул.Тульская д. 4 | Выполнено |
| Ремонт мягкой кровли | план | Июль 2015г | 10 м2 | Г.Суворов ул.Тульская д.4. |  |
| Замена крана ф 25 на стояках х/в (подвал) | По заявке | Июнь 2014 | 5 шт | Г.Суворов ул.Тульская д.4 | Выполнено |
| Замена крана ф 25 на стояках г/в (подвал) | план | Август 2015г | 7 шт | Г.Суворов ул.Тульская д. 4. |  |
| Гидравлические испытания внутренней системы отопления и горячего водоснабжения | План план | Июнь 2014 Июль 2015 |  | Г.Суворов ул.Тульская д. 4 | Выполнено |
| Установка датчиков движения 1 этаж | план | Август –декабрь 2015г | 4 шт | Г.Суворов ул.Тульская д. 4 |  |
| Ремонт отмостки | план | Август 2015г | 5м2 | Г.Суворов ул.Тульская д. 4 |  |