Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за период 2012 год по адресу: г.Суворов, Ул.Кирова д.7А

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

Заменено:

-ХВС - труба Д-20-6 п/м, ниппель – 2 шт,

- отопление -  кран шар.д-20, фитинг -4 шт.

-канализация – тр.д-50х1 м- 1 шт, патрубок -2 шт, уголок – 2 шт, тройник – 2 шт

Карбид, кислород, пропан, электроды

9.Ремонт окон.рам с остеклением на лестнич. площадках.

10.Ремонт подвал.двери п.1.

11.Устройство отливов.

12.Ремонт кровли  55 м2

13. Ремонт бетонных швов и плит.

14.Ремонт подъезда (побелка стен, потолков, маслян. окраска перил, рам, дверей, ремонт штукатурного слоя стен и потолков)

15.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

16.Обслуживание аварийных заявок