План работ

на 2015 год по содержанию и ремонту общего имущества

многоквартирного дома №5  по ул. Лен.Юбилея  в г. Суворов

| № п/п | Виды работ (услуг) | Срок выполнения/ периодичность оказания работ и услуг | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение весенних и осенних осмотров | 2 раза в год |  |  |
| 2. | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |  |
| а) | Ремонт кровли – 50 м2 | август |  |  |
| б) | Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем центрального отопления | август |  |  |
| в) | Восстановление и текущий ремонт теплоизоляции | сентябрь |  |  |
| г) | Ремонт и прочистка дымовентиляционных каналов | Август-сентябрь |  |  |
| д) | Проверка внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализации на предмет утечек, устранение протечек | Постоянно |  |  |
| 3. | Осмотр и профилактический ремонт ВРУ, электрооборудования, с подтяжкой контактных соединений распределительных сетей в местах, относящихся к общедомовому имуществу | постоянно |  |  |
| 4. | Восстановление освещения в местах общего пользования (замена лампочек) | По мере необходимости |  |  |
| 5. | Аварийное обслуживание и локализация повреждений аварийного характера на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения | Ежедневно круглосуточно |  |  |
| 6. | Сбор и вывоз ТБО | 1 раз в сутки |  |  |
| 7. | Ремонт отопления – тр.д-20 – 20п/м,задвижка д-80 -1 шт | август |  |  |
| 8. | Ремонт подъезда №1 | ноябрь |  |  |
| 9. | Уборка в зимний период: |  |  |  |
| а) | Удаление снега и наледи с крыши | По мере необходимости |  |  |
| б) | Очистка от снега и наледи территорий с асфальтовым покрытием, ступеней, площадок перед входом в подъезд | По мере необходимости |  |  |
| в) | Посыпка песчано-соляной смесью придомовой территории | По мере необходимости |  |  |
| 10. | Уборка в теплый период: |  |  |  |
| а) | Подметание территорий с асфальтовым покрытием | 1 раз в месяц (май- сентябрь) |  |  |
| б) | Уборка придомовой территории (от листвы, мусора) | По мере необходимости |  |  |
| в) | Окос придомовой территории | 3-4 раза в сезон (май- сентябрь) |  |  |
| г) | Выпиловка деревьев, стрижка кустарников, вырубка поросли | По мере необходимости |  |  |
| 11. | Техническое обслуживание ВДГО | 1 раз в год |  |  |

Директор ООО « Суворовские коммунальные сети плюс»                                 В.Н. Куликов