**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за период 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Гагарина д.4А**

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети. (эл.стартер 5 шт

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

9.Остекление и ремонт окон.рам на лестнич. площадках.

10.Подгонка входных дверей п.1, 3.

11.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

12.Обслуживание аварийных заявок