Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за 2014 год по адресу: г.Суворов, Пр.Мира д.23

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

5.Окос придомовой территории.

6.Уборка придомовой территории.(от мусора, листвы, снега)

7.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону.

8.Ревизия\замена труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации.

Заменено:

- отопление –резьба д-15 -1 шт, кран шар.д-15 – 1 шт, кислород

-ГВС – свароч.работы по замене ввода – тр.д-20 – 5 м, тр.д-40 – 11,52 кг, отвод – 3 шт. кран д-20 – 2 шт, ниппель – 2 шт, электроды

-ХВС- тр.д-32 – 30м, д-16 – 1 м, врезка -3 шт, муфта – 2 шт, кран д-20 – 5шт

9.Текущий ремонт подъезда.

10.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

11.Обслуживание аварийных заявок.