Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Кирова д.11

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

Заменено:

- ГВС- тр.д-32 – 9,3 кг, резьба д-15 – 2 шт,

- отопление - тр.д-16 – 14 п/м, тр.д-20 – 42 п/м, ниппель -6 шт, набор для радиатора, крепление для радиатора, кран д-20 -2 шт, кран д-15 -2 шт, хомут – 2 шт, патрубок д-20 -4 шт, патрубок д-16 -2 шт, анкер -10 шт, вентиль д-20 -8 шт, фитинг д-20 – 10 шт, кран шар. Д-15 – 1 шт, кран -2 шт, тройник – 1 шт, кран ¾ - 1 шт, патрубок – 2 шт, фитинг – 1, переход -1 шт.

- канализация – тр.д-110 – 2 п/м, муфта -1 шт, уголок – 2 шт,

Карбид, кислород, электроды, бензин, пропан

8. Уборка подъездов.

9.Ремонт кровли 126 м2

10.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

11.Обслуживание аварийных заявок

12.Ремонт и закрытие чердачных люков.

13.Ремонт цоколя 215 п/м.

14.Остекление и ремонт оконных рам на лестн. площадках .

15. Установка лавочек.

16.Ремонт порогов – 8 шт.

17.Ремонт дверей в подъезде и подвале.

18.Ремонт подъезда №7 (ремонт штукатурного слоя стен, потолков, побелка, покраска стен, перил, рам, дверей)

19. Откачка подвала.