Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс»за 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Космонавтов д.16

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

Замена:

- ХВС - нипель 16х1/2 -2 шт, бочонок ½ -2шт, тройник -2 шт

11.Уборка подъездов.

12.Ремонт и покраска лавочек.

14.Опиловка деревьев, кустарников.

15.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

16.Обслуживание аварийных заявок