**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс»за 2014 год по адресу: г.Суворов, Пр.Мира д.24**.

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Укрепление дерев. перил.

8.Ремонт подъезда (штукатур.слой потолков и стен, окраска стен, перил, рам, дверей)

9.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.(ремонт отопления в кв.3-карбид, кислород, лён)

10.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

11.Обслуживание аварийных заявок