Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Фрунзе д.18

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

Замена:

- отопление – тр.д-32 – 19 кг, тр.д-15 – 5 кг, тр.д-40 – 22,48 кг

-ХВС-резьба Д-20-1шт, кран ½ -2 шт, кран букса – 2 шт, уплот. -1 шт, сгон -1 шт, кран шар. -1 шт, фитинг – 1 шт, ниппель -2 шт. Ремонт ХВС в подвале п.1

Карбид, кислород, электроды

9.Прочистка стояка канализации.

10.Опиловка и вырубка кустарника.

11.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

12.Обслуживание аварийных заявок