Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за 2014 год по адресу: г.Суворов, Пр.Мира д.3

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации.

8. Изготовление досок для объявлений (информации)

9.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

10.Обслуживание аварийных заявок