Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 года по адресу: г.Суворов, Ул.Садовая д.5А

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.(  лампа-43 шт) 4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

-ГВС- труба Д-80-9 п/м, труба Д-57-6 п/м, замена вентилей -4 шт, сгон ½ -2 шт, сгон ¾  - 4 шт ,контрогайка -2 шт , кран -2 шт, задвижка д-80 -2 шт.

- ХВС- труба Д-20- 4 п/м , ниппель-3 шт

-канализация – тр.д-50 -1 м

9.Ремонт цоколя всего периметра дома, очистка цоколя и отмостки.(цемент 700 кг)

10.Ремонт навесн.замков на чердачн.люки -2 шт, навес замков на подвал.двери – 2 шт.

11.Ремонт кровли 83 м2.

12.Установка лавочек

13. Откачка подвального помещения от воды.

14.Ремонт парапета и отливов.

15.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

16.Обслуживание аварийных заявок.

17. Ремонт подъездов 3,5,6.