Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Фрунзе д.16а.

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

- отопление- труба Д-20-24 п/м, труба Д-15-4 кг,  труба Д-40-22,5кг,  труба Д-57-25 кг, ниппель – 4 шт, патрубок 2 шт, заглушка -1шт, вентиль д-15 – 1 шт,д-20 -2 шт, прокладка паронит.- 2 шт.

- ГВС – кран ¾ -2шт, кран-букса -2 шт, сгон ¾ -2 шт, ниппель -2 шт, резьба д-20 – 2 шт, уплот. -1 шт

Карбид, кислород, пропан, электроды

9.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

10.Обслуживание аварийных заявок

11.Подгон  входной двери

12.Ремонт окон.рам на лестничн.площадках.