**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Горького д.16**

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории.(от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Ремонт порогов – 2 шт.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия/замена труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

- замена разводника отопления на чердаке (кран шар.д-20 – 1 шт, ниппель -1 шт),отопление - резьба д-15 -8 шт, контрогайка д-15 – 6 шт)

9.Ремонт цоколя 65 п/м.

10.Окраска цоколя 110,4 п/м.

12.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

13.Обслуживание аварийных заявок