Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 год по адресу: г.Суворов, ул.Фрунзе д.14

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7. Устройство поручня п.1

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.( замена труб отопления д-57 – 15,5 кг, д-76 – 40 кг, д-20 – 3 п/м, ниппель 1 шт, задвижка Д-80-1 шт, кран шаровый Д-20-1 шт, вентиль д-20- 1 шт, патрубок д-20 – 2 шт)

Карбид, кислород, пропан, электроды

9.Ремонт двери в подвале п.2

10.Ремонт подъезда №3(окраска и  шпаклевка стен, потолков, перил, порогов)

11.Ремонт окон.рам с остеклением на лестнич. площадке.

12.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

13.Обслуживание аварийных заявок