Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс»за  2014 год по адресу: г.Суворов, ул.Калинина, д.1

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

-замена эл.провода – 25 м, розетка – 1 шт, наконечник – 5 шт.

4.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Замена:

-отопление –тр.д -20 – 6 п/м, кран шар.д-20 – 1 шт,

- ХВС- тр. Д-20 – 4 п/м,тр.д-76 – 6 п/м, задвижка д-80 – 1 шт, кран д-1/2 -2шт,

- ГВС-  тр. Д- 32 -5,7 кг,  резьба д-15– 2 шт, д-25 -3шт

Карбид, электроды, кислород,

7.Ремонт дверей техподполья  и в подъезде.

8.Окос придомовой территории.

10.Уборка придомовой территории  (от мусора, листвы, снега)

11.Обслуживание аварийных заявок.

12.Уборка подъездов.

13.Уборка мусора из  подвала.

14.Информирование жителей –развешивание объявлений информации.

15. Навес замка  на техподполье и щитовую – 2 шт.