**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Горького д.3**

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры ( ремонт холодного водоснабжения труба Д-20-3 п/м, патрубок 1 шт, тройник-1 шт, уголок – 1 шт, электроды, карбид)

8.Ремонт цоколя.

9. Ремонт порога -1 шт.

10.Ремонт подъезда №1.(окраска стен, потолков, порогов)

11.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

12.Обслуживание аварийных заявок

13. Ремонт фасада.