Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Фрунзе д.12

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории.(от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия /замена труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

-Замена  трубы Д-20-4 п/м на ХВС

-отопление – резьба д-15 -2 шт, резьба д-25 -3 шт, контрогайка – 3 шт

9.Ремонт подъезда (штукатур.слой потолков и стен, окраска стен, перил, рам).

10.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

11.Обслуживание аварийных заявок