**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс»за 2014 год по адресу: г.Суворов, Пр.Мира д.50**

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

-замена эл.выключателя 1 шт

4.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов :

6.Замена:

-отопление – вентиль -1 шт, д-15 – 8 шт

- ХВС- кран д-20 -1шт, резьба д-20 – 2 шт, фитинг – 2 шт,д20-3 шт

- ГВС-кран ¾ -2 шт

- канализация – 1 шт

7.Окос придомовой территории.

8.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

9.Обслуживание аварийных заявок.

10.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону.

11.Информирование жителей – развешивание объявлений информации.