**Отчет о выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» 2014 год по адресу: г.Суворов, Ул.Горького д.7**

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очиска подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия/замена труб отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации.

-канализация –тр.д-50 – 0,5 м, тр.д-110 – 22 п/м,тройник -3 шт, заглушка -1 шт, муфта -3 шт, переход – 3 шт, проволока вязальная.

-отопление- кран д-20 -2 шт

-ХВС- вентиль – 1 шт

9.Ремонт кровли 7 м2.

10.Ремонт цоколя.

11.Демонтаж и монтаж поручня.

12.Ремонт порогов 3 шт

13.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

14.Обслуживание аварийных заявок

15.Ремонт окон.рам с остеклением на лестничных площадках.

16.Подгонка входных дверей.