Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 года по адресу: г.Суворов, Ул.Садовая д.7

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети. (изолента 2)

-замена эл.провода 51 м

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

Заменено:

-ГВС- труба Д-20-13 п/м, сгон ¾ -4 шт, резьба д-15-3 шт, вентиль – 2 шт, кран 4шт, кран  шар. Д-20 - 1шт, кран ¾ -4 шт, сварочн.работы

- ХВС- труба Д-50-100 п/м , тр. Д-20 – 10 кг, тр. Д-25 – 7,3 кг, вентилей  – 2 шт., резьба д-20 – 5 шт, д-25 -3 шт, контрогайка -4 шт,сгон ¾ -2 шт, ниппель -4 шт

- отопление - труба Д-16-6 п/м, труба Д-20-8 п/м, кран шар. Д-15-1шт, муфта -2, хомут -2, патрубок д-16 -2 шт, патрубок д-20 -5 шт, заглушка -1, футорка-1, переход д-1/2х3/4 -1, нипель д-20х3/4 -1 шт

Карбид, кислород, жгут пеньковый, пропан

- канализация – тр.д-50 – 4 п/м, тройник – 1 шт., уголок -2 шт, муфта -1 шт, прочистка стояка

9. Навес замков на подвал.двери – 2 шт

10.Ремонт водостока.

11.Дверь метал. в подвал  п.1..

12. Откачка подвального помещения от воды.

13.Ремонт окон. рам с остеклением  на лестн. площадках.

14.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

15.Обслуживание аварийных заявок