Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс»за  2014 год по адресу: г.Суворов, ул.Лен.Юбилея, д.5

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети.

-замена  эл.розетки-2 шт, вставка – 2 шт

4.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Замена:

-отопление – тр.д-16 – 5 п/м, тр.д -20 – 8 п/м, хомут -2 шт, кран д-15 – 1 шт кран д-20 – 3 шт, проволока вязал.

- ХВС- тр.д-76 – 6 п/м, задвижка д-80 – 1 шт, кран д-1/2 -2шт,

- ГВС- кран ¾ -3 шт, кран шар. Д- 20 -4 шт,  кран – 1 шт, патрубок – 1 шт,

Карбид, электроды, кислород,

7.Откачка подвала.

8.Окос придомовой территории.

9.Ремонт оконных рам с остеклением  на лестн.площадках.

10.Уборка придомовой территории  (от мусора, листвы, снега)

11.Обслуживание аварийных заявок.

12.Уборка подъездов.

13.Уборка подвала от мусора.

14.Информирование жителей –развешивание объявлений информации.

15. Ремонт цоколя 220,7 м

16. Ремонт отмостки 154,5 м2