Отчет о  выполненных работах управляющей организации ООО «СКС плюс» за  2014 года по адресу: г.Суворов, Ул.Садовая д.2

1.Проведена проверка технического состояния вентканалов.

2.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных сетей.

3.Ревизия (ремонт) внутридомовой электрической сети

4.Окос придомовой территории.

5.Уборка придомовой территории (от мусора, листвы, снега)

6.Посыпка придомовой территории соляной – песчаной смесью в зимний период

7.Очистка подвального помещения от мусора.

8.Подготовка внутренних инженерных коммуникаций к отопительному сезону. Ревизия труб отопления, холодного  и горячего водоснабжения, канализации. Ревизия запорной арматуры.

- ХВС- труба Д-32- 20 п/м , футорка – 2 шт,клапан д-32 – 1 шт,комплект ПНД – 3 шт, кран ½ -1 шт, резьба д-32 – 4 шт,  ниппель д-20х3/4 -4 шт, муфта д-32х1 – 3 шт, кран шар. ¾ -3 шт, переходник – 1 шт, тройник  - 1 шт, муфта д-32 – 1 шт,

-отопление – тр.д-16 -2п/м, нипель д-16х1/2 – 2 шт

9.Ремонт цоколя.

10.Ремонт порогов 2 шт.

11.Остекление окон на лестничн.площадках.

12.Информирование жителей –развешивание объявлений информации

13.Обслуживание аварийных заявок.