Перечень работ

по содержанию и текущему ремонту

общего имущества многоквартирного дома.

- Работы сопровождающие основную деятельность.

  - Ведение технической документации по дому.

  - Заключение   договоров  на  выполнение  работ по текущему  ремонту дома с подрядными

организациями, осуществление контроля за качеством выполненных работ.

  - Осуществление контроля за качеством коммунальных услуг, предоставляемых

соответствующими ресурсоснабжающими организациями собственникам жилья.

  - Устные разъяснения    собственникам   и   нанимателям   жилья  о  порядке   пользования

жилыми помещениями и общим имуществом дома.

  - Осуществление регистрационного учета граждан, в том числе выдача справок по

установленной форме, в том числе выдача справок на коммерческой основе.

  - Ведение лицевых счетов собственников и нанимателей, их корректировка.

  - Информирование   собственников   и   нанимателей   жилья   об   изменениях  в  оплате  за

содержание и текущий ремонт общего имущества дома.

  - Претензионная работа с задолжниками за ЖКУ.

Начисление платежей за содержание и текущий ремонт общего имущества дома, доставка квитанции Собственникам и нанимателям жилья.

  - Весенний    и     осенний     осмотры   конструктивных     элементов     жилых     зданий(общего имущества)     с документальной фиксацией их результатов согласно перечня общего имущества, указанного в приложении № 2 к настоящему договору.

  - По результатам осмотров составляется акт, в котором отражается реальное состояние МКД, планируются работы по восстановлению, проводится текущий ремонт в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилого фонда» утверждёнными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 года № 170.

- Работы по эксплуатации и текущему ремонту зданий.

- ремонт входных элементов в подъезд (ступени, площадка, козырек);

- ремонт входных и тамбурных дверей;

- ремонт подъездов

- остекление подъездных окон;

- ремонт выхода на кровлю;

- текущий ремонт кровли;

- ремонт будок лаза;

- ремонт парапетов;

- проверка и ремонт ДВК;

- ремонт межпанельных швов;

- ремонт просевшей отмостки;

- ремонт и замена аншлагов;

- Работы по эксплуатации и текущему ремонту сантехнических систем,

входящих в состав общего имущества дома.

  - Центральное отопление:

- сезонные обходы  и осмотры систем теплоснабжения домов;

- консервация и расконсервация систем центрального отопления;

- замена и ремонт отдельных участков и элементов ЦО, регулировка, ревизия, ремонт и замена

запорной арматуры;

- принятие мер по ликвидации непрогрева приборов отопления в квартирах (количество секций приборов отопления в соответствии с проектом), в случае подачи РСО  теплоносителя  в   соответствии   с   температурным   графиком   до   границы   ответственности   Управляющей компании;

- гидравлическое испытание систем отопления домов;

- промывка системы отопления;

- выполнение ежедневных заявок по ремонту системы теплоснабжения дома, включая помещения   Собственников;

- круглосуточное выполнение аварийных заявок;

- плановая подготовка, в период с мая по сентябрь месяцы включительно, систем теплоснабжения

дома к эксплуатации в осенне-зимний период;

- поэтапное восстановление обогрева подъездов.

3.2. Холодное и горячее водоснабжение, канализация:

- сезонные обходы и осмотры элементов систем водоснабжения и канализации, входящих в состав  общего имущества дома;

- ревизия, ремонт, замена запорной арматуры на системах водоснабжения согласно установленных границ эксплутационной ответственности;

- устранение незначительных засоров общедомовой канализационной сети, а в случае использования канализационной системы не по назначению, устранение засоров за счёт собственников;

- выполнение заявок по текущему ремонту систем водоснабжения (в зоне ответственности)  до границы   ответственности

Управляющей компании;

- круглосуточное выполнение аварийных заявок;

- плановая подготовка систем водоснабжения и канализации к эксплуатации в осенне-зимний период.

- Работы по эксплуатации и ремонту электрических систем,

входящих в состав общего имущества дома.

- сезонные осмотры системы электроснабжения дома;

- плановый осмотр вводно-распределительных шкафов и этажных электрощитов, замена

неисправных предохранителей;

- очистка клемм и контактных соединений в групповых щитках и распределительных шкафах;

- ремонт запирающих устройств и закрытие на замки групповых щитков и распределительных

шкафов;

- снятие показаний общедомовых электросчетчиков;

- поэтапное восстановление освещения входов в подъезд;

- обслуживание осветительной системы подъездов;

- круглосуточное аварийное обслуживание электросетей до   границы   ответственности

Управляющей компании.

- Работа по благоустройству и коммунальной гигиене жилых домов

и прилегающих территорий.

5.1. Внешнее благоустройство:

- спиливание, обрезка и поднятие крон деревьев, обрезка кустарников в соответствии со СНиП II 0107 – 89;

- ремонт детских игровых и спортивных площадок;

5.2. Коммунальная гигиена:

- сбор и вывоз ТБО

- уборка контейнерных площадок, мусоросборников;

- уборка подъездов в домах;

- уборка придомовой территории;

- сезонное скашивание газонов;

- зимняя посыпка пешеходных тротуаров песком;

- уборка от снега и наледи площадки перед входом в подъезд;

- уборка снега с тротуаров и внутриквартальных проездов;

- подметание придомовых территорий;

- уборка мусора с газонов;

- проведение работ по дератизации и дезинсекции технических подвалов по мере необходимости.