Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 8 по ул.Советская

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

5.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

Отопление –тр.д-20 -2м

6.Окос придомовой территории

7.Посыпка придомовой территории песком и солью

8.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов