Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 6 по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-изоляция провода в щитке.

4.Ремонт кровли 14,5 кв.м

5.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- х/в труба Д-20-8 п/м, д – 16 – 8 п/м

Арматура - д-16х3/4 – 3 шт,  переходник д – 20х3/4 -2 шт,

-канализация –замена труб д-110-27,5 п/м

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

9.Изоляция отопления – 3,2 м2

10.Обмазка печных труб – 8 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                        В.Н. Куликов

Отчет выполнен согласно ежемесячных отчетов мастера участка и актов выполненных работ

Исп. Л.Н. Проничева