Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 12 А по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 420 кв.м

5.Утепление оконных проёмов 8 м2 и зашивка подвал.окон фанерой.

6. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС- кран -1шт, кран ½ -1 шт, резьба д-15- 2 шт

- ГВС-тр.д-15-16 м,д-20-4м, кран Д-15-1шт,кран ½-6 шт

- Отопление- труба Д-16-2 п/м, Д-20-42 п/м, задвижка Д-100-1 шт, задвижка д-80-1шт,  кран  шар.1 шт, кран ¾-6 шт,

- канализация – труба Д-110-13 п/м, отводы Д-110-8 шт

Бензин, карбид, кислород,пропан, сгоны, муфты, бочонки, фитинги , переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен, ножницы, перчатки

7.Откачка подвала от воды

8.Посыпка придомовой территории песком и солью

9.Окос придомовой территории

10.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов