Перечень работ и услуг по текущему ремонту и содержанию общего имущества в многоквартирном доме. ( тариф 8,42)

В содержание жилых домов, которое оплачивается квартиросъемщиками, входят следующие виды работ:

- вывоз твердых бытовых отходов;

- устранение незначительных неисправностей в системах водопровода   и  канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков,  набивка сальников, смена поплавка – шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана);

- устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления (регулировка трёхходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах; разборка, осмотр и очистка регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры);

- устранение незначительных неисправностей Эл. технических устройств (мелкий ремонт Эл. проводки в местах общего пользования);

- укрепление водосточных труб, колен и воронок;

- ремонт осевших отмосток;

- проверка исправностей слуховых окон;

- ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления;

- утепление и прочистка дымовентиляционных  каналов;

- замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений;

- ремонт и укрепление входных дверей;

- ремонт протечек кровли

- прочистка внутренней канализации;

- укрепление трубопроводов;

- проверка канализационных вытяжек.

По текущему ремонту жилых домов, оплачиваемого населением входят следующие работы:

- устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков  фундаментов, вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвалы;

-заделка швов и трещин;

- восстановление или замена отдельных участков и элементов лестниц, крыльца (зонты – козырьки) над входами в подъезды;

- восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях;

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления;

- установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации;

- установка, замена и восстановление работоспособности электроснабжения здания, за исключение внутриквартирных устройств и приборов.

Помимо вышеперечисленных работ по обслуживанию и текущему ремонту жилого фонда в тариф включаются, услуги по начислению и приему платежей за жилищные услуги, кассовое обслуживание.