Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 5а по ул.Машиностроителей п.Центральный

управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена эл.провода 50 м

4.Ремонт кровли 130 кв.м

5.  Запенивание швов в рамах окон.

6.Ремонт панел.швов 260 м

7. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

8.Заменено:

- Отопление- труба Д-57-11 п/м,задвижка  Д- 80-2 шт, вентель д-50 – 10 шт кран шар.8 шт, кран ½-4 шт,

-канализация – тр.д-110 – 3 м,переходник -3 шт, отвод -1 шт

Кислород,пропан,бензин,резьба, заглушка, отвод, переходник

9.Прочистка канализации 26 м

10.Посыпка придомовой территории песком и солью

11.Окос придомовой территории

12.Зашивка окон подвала сеткой

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов