Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 14 А по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

.Заменено:

- Отопление- труба Д-16-3 п/м, труба Д-20-2 п/м, кран шар.Д-1/2 -1 шт,задвижка д-100 – 1 шт, фланец д-100 – 2 шт

канализация – труба Д-110-46 п/м, переходник д-110х45 – 27 шт

Бензин, карбид, кислород, сгоны, муфты, бочонки, фитинги , переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен, ножницы, перчатки

5.Прочистка канализационных труб в подвале.

6.Зашивка окон подвала сеткой

7.Откачка подвала от воды

8.Посыпка придомовой территории песком и солью

9.Обмазка цементом вентканалов и приямков

10.Окос придомовой территории

11.Уборка придомовой территории

12.Ремонт подъезда 726,2 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов