Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №42 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена эл.ламп.1шт

4.Обмазка труб над кровлей

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Заменено

- ХВС- Д-20-5 шт,

- канализация – Д-110-2 п/м, пробка

-отопление – тр.д-16 – 2п.м, тр.д-20– 6п.м, тр.д-25 – 6 п.м, кран ½  -1 шт, ниппель -5шт,тройник д-26х3/4 -5 шт

7.Посыпка придомовой территории песком и солью

8.Ремонт подъезда 10м2

9.Окос придомовой территории

10.Уборка придомовой территории

11. Оштукатуривание отверстий в фундаменте

12.утепление дверных проёмов

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов