ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ ЗА 2014

Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 3 по ул.Маяковского п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

-установка вент.трубы д-110 – 2 м

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов :

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.Ремонт кровли – 4 м2

9.Кирпичная кладка стен -0,5 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов