Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 2 по ул.Машиностроителей п.Центральный

управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

- замена эл.провода 23 м

4.Ремонт кровли 31кв.м,стяжка плит 3,5 м2

5.  Ремонт панельных швов 119 п/м

6.Ремонт подъезда 259 м2,окраска порогов, перил

7. Ремонт цоколя 156 м2,окраска отливов над цоколем 33,4 м2

8. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

9.Заменено:

-ХВС- тр.д-15 -2 п.м, кран д-20 -2 шт

- Отопление- тр.д-20 – 9,9 п.м,д-20 – 28,3 кг, д-32 – 85 кг, кран д-20 -4 шт

- канализация –  тр.д-110 – 7п. м, отвод Д-100-1 шт

Тройник, муфта, ниппель, бензин, пропан, кислород, уголок, переходник

10.Откачка подвала, прочистка канал.труб в подвале.

11.Посыпка придомовой территории песком и солью

12.Уборка придомовой территории

13.Окос придомовой территории

14.Оштукатурив. труб вентканалов

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов