Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 43 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС – тр.д-20 -14 п/м, тр.д-50 -1 п/м, тр.д-32 -9 п/м, тр.д-25 -9 п/м

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.ремонт дерев. пола 4 м2

9.замена дверного блока в подъезде – 2 шт., ремонт дверных откосов 3,5 м2

10.откачка колодца

11.Изоляция труб отопления и утепление

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов