Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №20 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Кладка стен в подвале.

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Откачка подвала

8.Окос придомовой территории

9.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов