План работ

на 2015 год по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома №7

по ул. Маяковского  в п. Центральный, Суворовского района

| № п.п | Виды работ (услуг) | Срок выполнения/ периодичность оказания работ и услуг | Факт выполнения (оказания)/ дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт мягкой кровли 136 м2(требуется кап.ремонт) | август-сентябрь |  |  |
| 2. | Ремонт порогов – 3 шт | апрель |  |  |
| 3. | Проведение весенних и осенних осмотров | 2 раза в год |  |  |
| 4. | Подготовка дома к эксплуатации в осенне-зимний период: |  |  |  |
| а) | Замена разбитых стекол на лестничных площадках, текущий ремонт подвальных и входных дверей, являющихся общедомовым имуществом | По мере необходимости |  |  |
| б) | Ремонт, регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления | 1 раз в год |  |  |
| в) | Проверка дымовентиляционных каналов | Август-сентябрь |  |  |
| г) | Замена отопления: тр.д-40- 4 м, кран д-20 – 6 шт | сентябрь |  |  |
| д) | Ремонт ГВС – тр.д-32 – 6 п/м,кран – 1 шт, переход – 3 шт | февраль |  |  |
| е) | Ремонт ХВС – тр.д-20-6,5 п/м,кран д-20- 3 шт, переход – 6 шт,резьба – 3 шт | февраль |  |  |
| е) | Ремонт подъездов №4,5 | Ноябрь-декабрь |  |  |
| 5. | Проверка внутренних инженерных сетей холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, отопления и канализации на предмет утечек | Постоянно |  |  |
| 6. | Осмотр и профилактический ремонт ВРУ, электрооборудования, с подтяжкой контактных соединений распределительных сетей в местах, относящихся к общедомовому имуществу | 1 раз в год |  |  |
| 7. | Восстановление освещения в местах общего пользования (замена лампочек) | По мере необходимости |  |  |
| 8. | Аварийное обслуживание и локализация повреждений аварийного характера на внутридомовых системах канализации, холодного и горячего водоснабжения, отопления, электроснабжения | Ежедневно круглосуточно |  |  |
| 9. | Погрузка и вывоз крупногабаритных отходов | 1 раз в сутки |  |  |
| 10. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 11. | Дезинфекция, дезинсекция, дератизация | По мере необходимости |  |  |
| 12. | Уборка в зимний период: |  |  |  |
| а) | Очистка от снега и наледи территорий с асфальтовым покрытием, ступеней, площадок перед входом в подъезд | По мере необходимости |  |  |
| б) | Посыпка песчано-соляной смесью придомовой территории | По мере необходимости |  |  |
| 13. | Уборка в теплый период: |  |  |  |
| а) | Подметание территорий с асфальтовым покрытием | 1 раза в месяц (май-август) |  |  |
| б) | Уборка придомовой территории (от листьев, мусора) | По мере необходимости |  |  |
| в) | Окос травы на придомовой территории | 3-4 раза в сезон (май-сентябрь) |  |  |
| г) | Вырубка поросли, выпиловка деревьев | 1 раз в год |  |  |

Директор ООО

«Суворовские коммунальные сети плюс»                                  В.Н. Куликов