Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №16А  по ул.Свободы

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли- 140  кв.м

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

7.Посыпка придомовой территории песком и солью

8.Откачка подвала

9.Окос придомовой территории

10.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов