Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 54 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт дверных откосов

5. Утепление труб отопления

6.замена дверного блока в подъезде.

7. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС- труба Д-16-18 п/м, кран Д-15 – 1 шт, кран  Д-20-1 шт

- Отопление- Д-16-11 п/м, Д-20-11 п/м, кран Д-3/4  – 2 шт, отвод -1шт,патрубки,

сгоны, муфты, бочонки, фитинги , переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен, ,

9.Окос придомовой территории

10.Посыпка придомовой территории песком и солью

11.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов