Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 7 по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

-прочистка вентканалов – 18 м.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети:

-установлено 20 шт. автоматов

-профилактика эл.щитов

-замена эл.проводки – 4 м, светильника – 2 шт

4.Ремонт кровли 308 кв.м., установка отливов из железа –79 м2

5.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

6.Заменено:

- ХВС- труба Д-15-3,1 п/м , Д-15-20,76 кг, Д-32-8 п/м, д-20 – 14 м, переходник -4 шт, кран шар. ¾-3шт, ниппель д-20 – 4 шт

- ГВС-труба Д-20-9 п/м, зап.арматура –д- 20 – 1 шт, д-3/4 – 1 шт, кран д-25 – 2 шт

- Отопление- труба-Д-26-4 п/м, д-20 – 4 п/м, зап.арматура Д-25-4 шт,Д-26-6 шт, кран шар.1/2-4шт, кран 20х3/4-7 шт, переходник 20х3/4-12 шт, ниппель д-20-6 шт, ниппель д-20х3/4 – 12 шт.

- Канализация – Д-110-44,5 п/м, Д-50-23 п/м

Д-110х90-3 шт, Д-110х45-7шт, Д-50х45-17 шт, переходник -1 шт, отвод – 6 шт, муфта д-110 – 1 шт, тройник д-110х50х90 – 1, манжета – 1 шт

Бензин, карбит, кислород, сгоны, резьбы, муфты, бочонки, фитинги , ниппеля, переходники, тройники, хомуты, заглушки.

7.Уборка мусора

8.Откачка подвала от воды, дезинфекция.

9.Посыпка придомовой территории песком и солью

10.Окос придомовой территории.

2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                        В.Н. Куликов

Отчет выполнен согласно ежемесячных отчетов мастера участка и актов выполненных работ

Исп. Л.Н. Проничева