Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 10 по ул.Советская

п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- отопление – тр.д-20 -4 п/м, тр.д-16 -3 п/м, кран ½ -1 шт, кран шар.д-25 – 1 шт,

переходник, ниппель, отглушка регистров

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов