Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 6 по ул.Машиностроителей п.Центральный

управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- ХВС – тр.д-20 -8м, кран шар.3/4 -1шт,переходник 20х3/4 -6 шт

-Отопление – тр.д-20 – 15 п.м,д-16 -13 п.м, кран шар.3/4 -4шт,переходник 16х1/2 -3 шт, переходник 20х3/4 -13 шт, кран д-20 – 4 шт

-ГВС-д-20 -1 шт, д-32 -3 шт, д-25 – 2 шт

Масло, бензин, леска, крестовина, тройник,заглушка,переходники

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.Устройство чердачного люка

9.Зашивка подвал.окон фанерой

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов