Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 4 по ул.Машиностроителей п.Центральный

управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

-замена эл.патрона

4.  Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- Отопление- труба Д-20 – 3п.м, вентиль Д-32-1 шт, вентиль Д-25-1 шт

-канализация – тр.д-110 -10 п.м, отвод д-110 -7 шт

Бензин, карбид, кислород, резьба,

10.Откачка подвала от воды

11.Посыпка придомовой территории песком и солью

12.Окос придомовой территории

13.Уборка придомовой территории

14.Зашивка подвал.окон сеткой и фанерой

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов