Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 26 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 12 м2

5. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

- отопление- заглушка 3 шт

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

9.изоляция вентил. коробов 2,5 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов