Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 14 по ул.Ленина

п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

- отопление – тр.д-20 -14 п/м, 7 п/м, кран шар. ¾ - 1 шт, переходники, ниппеля

- канализация – тр.д-50  - 5 п/м

-ХВС –переходник -4 шт

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8. Утепление труб на чердаке

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов