Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №12 по ул.Победы

П.Шахтерский управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Откачка подвала

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов