Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 16 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-отопление –тр.д-20 -6 п/м, тр.д-40 -4 п/м,кран д-20 – 2 шт, бочата -1 шт

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.Ремонт кровли 16 м2

9.Замена балок перекрытия

10. Замена подшивки потолка и чердака.

11. Утепление чердачных перекрытий

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов