Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 5 по ул.Маяковского п.Центральный управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов :

Заменено

- отопление: тр.д-20 – 6 м, переходник 20х3/4 -2, переходник 20х1/2 -1, переходник 16х3/4 -1, тройник – 2, кран шар.1/2-2шт.

-Х/В: тр.д-20 – 8 м, переходник 20х3/4 -8, кран ¾-1, тройник20х3/4-3 шт

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

8.Ремонт кровли – 4 м2

9.ремонт фасада -208 м2

10.ремонт подъезда – 92,1 м2

11. установка забора из сетки-рабицы – 42 м2

12.ремонт дерев.пола-12 м2  - доски, краска.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов

Отчет выполнен согласно ежемесячных отчетов мастера участка и актов выполненных работ

Исп.Л.Н. Проничева