Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому №45 по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

5.Заменено:

-ХВС- тр.д-15 -5,12 м

- Отопление- труба Д-20-4 п/м, запорная арматура -7 шт

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

9.ремонт кровли -5 м2

10.ремонт цоколя 3,5 м2

11.утепление труб на чердаке

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов