Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 12 по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт кровли 360 кв.м

5.Замена входной двери .

6. Ремонт панельных швов 279 п/м

7.Зашивка окон подвала

8.Ремонт дверного полотна.

10. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

11.Заменено

- ХВС- Д-20-10 п/м, Д-16-18п/м

- ГВС-труба Д-25-66 кг, Д-40-105 кг,Д-25-8 п/м, Д-20-6 п/м ,Д-16-1 п/м,

кран ½-1шт, переходник 16х ¾-2 шт, кран-букса – 2 шт

- Отопление- труба Д-57-50кг,Д-20-22п/м, вентиль Д-32-1 шт кран ½-5 шт, трещётка-1 шт, кран Д-3/4 – 4 шт, задвижка д-80 – 1 шт

- канализация – Д-110-46 п/м, колено 90х50 -1 шт, отвод -15 шт,переходник-6 шт

Бензин, карбид, кислород, сгоны, муфты, бочонки, фитинги , переходники, тройники, хомуты, заглушки, лен, веник, ведра, ножницы

12.Откачка подвала от воды

13.Посыпка придомовой территории песком и солью

14.Окос  придомовой территории

15.Уборка придомовой территории и тех.подполья.

16.Ремонт подъезда 545,5 м2

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов