Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 56А по ул.Ленина

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4. Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

5.Посыпка придомовой территории песком и солью

6.Окос придомовой территории

7.Уборка придомовой территории

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                   В.Н. Куликов