Отчет о выполнении ремонтных работ по жилому дому № 9 по ул.Маяковского

п.Центральный  управляющей организацией ООО «СКС плюс» за 2014 год.

1.Проведена промывка и опрессовка внутридомовых инженерных систем.

2. Проверка технического состояния вентканалов.

3.Проведена ревизия внутридомовой электрической сети.

4.Ремонт мягкой кровли 30 кв.м

5.Ревизия всей запорной арматуры и трубопроводов

Заменено:

-Х/в: кран ¾-2 шт, переходник 20х3/4-4 шт

-г/в:кран ½- 1 шт, переходник 20х3/4- 2 шт, уголок – 1 шт

-отопление: тр.д-16 – 3 м, задвижка д-80 – 1 шт, задвижка д-100 – 1 шт ,кран ¾ - 6 шт, кран шар.-3 шт, кран шар.1/2 -1 шт.

Отводы, клапаны, ниппеля, пробки, муфты.

6.Посыпка придомовой территории песком и солью

7.Окос придомовой территории

8.Уборка придомовой территории

9.Ремонт двери в подъезде, навес замка.

10.Вырубка кустарника.

Директор ООО «Суворовские коммунальные

сети плюс»                                                                                                        В.Н. Куликов

Отчет выполнен согласно ежемесячных отчетов мастера участка и актов выполненных работ

Исп. Л.Н. Проничева